## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ С ПОВЫШЕННЫМ ESEER |  |  | EWAD330AJYNN/X | EWAD360AJYNN/X | EWAD400AJYNN/X | EWAD420AJYNN/X | EWAD460AJYNN/X | EWAD490AJYNN/X | EWAD5200AJYNN/X
Холодопроизводительность |  | кВт | 329 | 358 | 395 | 423 | 459 | 488 | 515
Потребляемая мощность |  | кВт | 118 | 135 | 145 | 157 | 165 | 178 | 190
Коэффициент EER |  |  | 2.78 | 2.66 | 2.73 | 2.70 | 2.79 | 2.75 | 2.71
Коэффициент ESEER |  |  | 4.79 | 4.82 | 4.78 | 4.84 | 4.81 | 5.01 | 4.84
Уровень звукового давления |  | дБА | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.5 | 83.5 | 83.5
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 1
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 12.5
Хладагент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 1
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | Дюйм | - - | - | - | - | - | - | -
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 4190 | 4190 | 4590 | 4590 | 4990 | 4990 | 4990
Габаритные размеры | Длина | мм | 4381 | 4381 | 5281 | 5281 | 6181 | 6181 | 6181
| Ширина | мм | 2334 | 2334 | 2334 | 2334 | 2334 | 2334 | 2334
| Высота | мм | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц