## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ |  |  | EWAD650BJYNN | EWAD700BJYNN | EWAD750BJYNN | EWAD850BJYNN | EWAD900BJYNN | EWAD950BJYNN | EWADC10BJYNN
Холодопроизводительность |  | кВт | 640 | 700 | 761 | 817 | 886 | 988 | 1057
Потребляемая мощность |  | кВт | 233 | 250 | 271 | 290 | 302 | 358 | 372
Коэффициент EER |  |  | 2.75 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.93 | 2.76 | 2.84
Уровень звукового давления |  | дБА | 79.0 | 79.0 | 79.5 | 79.5 | 80.0 | 79 | 79
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 12.5 |  |  |  |  | 8.3
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 219.1 | 219.1
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 4910 | 4990 | 5256 | 5480 | 5580 | 7550 | 7830
Габаритные размеры | Длина | мм | 5310 | 5310 | 6210 | 6210 | 6210 | 7400 | 8270
| Ширина | мм | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230
| Высота | мм | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ |  |  | EWADC11BJYNN | EWADC12BJYNN | EWADC13BJYNN | EWADC14BJYNN | EWADC15BJYNN | EWADC16BJYNN | EWADC18BJYNN
Холодопроизводительность |  | кВт | 1109 | 1166 | 1226 | 1322 | 1520 | 1641 | 1772
Потребляемая мощность |  | кВт | 396 | 417 | 435 | 452 | 540 | 580 | 604
Коэффициент EER |  |  | 2.84 | 2.80 | 2.82 | 2.93 | 2.81 | 2.83 | 2.93
Уровень звукового давления |  | дБА | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 80.0 | 79.5 | 79.5 | 80
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 8.3 |  |  |  |  | 6.25
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 168.3 | 168.3 | 168.3
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 7830 | 8420 | 8420 | 8570 | 9552 | 10632 | 10832
Габаритные размеры | Длина | мм | 8270 | 9200 | 9200 | 9200 | 11000 | 11900 | 11900
| Ширина | мм | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230
| Высота | мм | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц