## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ НИЗКОШУМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  | EWAD600BJYNN/Z | EWAD650BJYNN/Z | EWAD700BJYNN/Z | EWAD850BJYNN/Z | EWAD900BJYNN/Z | EWAD950BJYNN/Z | EWADC10BJYNN/Z
Холодопроизводительность |  | кВт | 569 | 631 | 668 | 840 | 914 | 953 | 1057
Потребляемая мощность |  | кВт | 220 | 241 | 268 | 328 | 342 | 367 | 372
Коэффициент EER |  |  | 2.59 | 2.62 | 2.49 | 2.56 | 2.67 | 2.60 | 2.84
Уровень звукового давления |  | дБА | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 79.5
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 2 |  |  | 3
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 12.5
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 2 |  |  | 3
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 5659 | 5900 | 6030 | 8725 | 9310 | 9310 | 9750
Габаритные размеры | Длина | мм | 6210 | 7110 | 7110 | 9200 | 10100 | 10100 | 10100
| Ширина | мм | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230
| Высота | мм | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц