## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWQ-AJYNN/A |  |  | 440 | 550 | 650 | 750 | 800 | 950 | С10 | С11 | C12
Холодопроизводительность |  | кВт | 431 | 527 | 653 | 740 | 818 | 993 | 1059 | 1139 | 1182
Потребляемая мощность |  | кВт | 87 | 105 | 128 | 146 | 162 | 197 | 209 | 232 | 233
Коэффициент EER |  |  | 4.97 | 5.03 | 5.09 | 5.07 | 5.05 | 5.05 | 5.06 | 4.91 | 5.07
Уровень звукового давления |  | дБА | 82.2 | 83.0 | 83.9 | 83.9 | 83.2 | 84.0 | 85.6 | 84.9 | 86.0
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 25.0 | [5 empty] | 12.5
Холодильный агент |  |  | R410A
Число контуров |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Размер водяных патрубков входа/выхода |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 1933 | 1967 | 2283 | 2332 | 2407 | 3921 | 2427 | 3949 | 3988
Габаритные размеры | Длина | мм | 3987 | 3987 | 3987 | 3885 | 3854 | 3891 | 4985 | 3981 | 4985
| Ширина | мм | 1211 | 1211 | 1211 | 1218 | 1266 | 1448 | 1350 | 1448 | 1350
| Высота | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2453 | 2000 | 2453
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 В, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWQ-AJYNN/A |  |  | C13 | C14 | C15 | C16 | C18 | C19 | C20 | C22
Холодопроизводительность |  | кВт | 1297 | 1397 | 1479 | 1605 | 1769 | 1901 | 2061 | 2196
Потребляемая мощность |  | кВт | 257 | 275 | 292 | 321 | 356 | 390 | 426 | 461
Коэффициент EER |  |  | 5.04 | 5.08 | 5.07 | 4.99 | 4.96 | 4.87 | 4.84 | 4.77
Уровень звукового давления |  | дБА | 86.5 | 86.9 | 86.9 | 86.2 | 86.6 | 87 | 87.5 | 87.9
Компрессор |  |  | C13: Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | C13: 2
Минимальная холодопроизводительность |  | % | C13: 12.5
Холодильный агент |  |  | C13: R410A
Число контуров |  |  | C13: 2
Испаритель |  |  | C13: Кожухотрубный теплообменник
Количество | bar: C13 to C22
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0
Конденсатор |  |  | C13: Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Размер водяных патрубков входа/выхода |  |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 2457 | 4344 | 4529 | 4536 | 4607 | 4988 | 4999 | 5053
Габаритные размеры | Длина | мм | 4985 | 4985 | 4985 | 4844 | 4844 | 4809 | 4809 | 4809
| Ширина | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
| Высота | мм | 2453 | 2453 | 2453 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547
Электропитание Y1 |  | В | C13: 3~, 400 В, 50 Гц