## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | [5 empty] | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FDXS50C | FDXS60C | FDKS50C | FDKS60C
Холодопроизводительность |  | Мин~ном~макс | кВт
Теплопроизводительность |  | Мин~ном~макс | кВт
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин~ном~макс | кВт | Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе. |  | Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.
| Нагрев | Мин~ном~макс | кВт | Технические характеристики cм. MXS-E/F/G на стр. 64 |  | Технические характеристики cм. MKS-E/F/G на стр. 64
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс
Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 12 / 10 / 8.4 | 16 / 13.5 / 8.4 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 12 / 10 / 8.5 | 16 / 13.5 / 8.5 | – | –
Внешний статический напор |  | Макс. / станд. / мин. | Па | 37 / 27 / 20 | 37 / 27 / 20 | 37 / 27 / 20 | 37 / 27 / 20
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | – | –
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | См. MXS-E/F/G |  | См. MKS-E/F/G
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 200 x 900 x 620 | 200 x 1100 x 620 | 200 x 900 x 620 | 200 x 1100 x 620
Вес |  |  | кг | 27 | 30 | 27 | 30
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 50 | 60 | 50 | 60
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | 2MXS50G, 3MXS52E, 3MXS68G | 2MKS50G, 3MKS50E, 4MKS58E
|  |  |  | 4MXS68F, 4MXS80E, 5MXS90E | 4MKS75F, 5MKS90E
Pазмеры |  | (ВхШхГ) | мм
Вес |  |  | кг
Уровень звукового давления | Охлаждение | Максимальный | дБА | Технические характеристики cм. MXS-E/F/G на стр. 64 | Технические характеристики см. MKS-E/F/G на стр. 64
| Нагрев | Максимальный | дБА
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм.
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм.
Хладагент |  |  |  | R410A | R410A
Электропитание (VM) |  |  | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | BRC1D52