## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FTYN25G | FTYN35G
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 2.5 | 3.27
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 2.85 | 3.68
Мощность, потребляемая | Охлаждение |  | кВт | 0.77 | 1.02
системой | Нагрев |  | кВт | 0.78 | 1.02
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 3.25 / A | 3.21 / A
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 3.65 / A | 3.61 / A
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | 385 | 510
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 9.5 / 6.3 / 5.9 | 9.8 / 6.8 / 6.4
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 9.7 / 6.6 / 6.2 | 10.5 / 7.1 / 6.7
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 27 / 25 | 38 / 29 / 27
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 38 / 27 / 25 | 40 / 29 / 27
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 15/10 | 15/10
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 288 x 800 x 204
Вес |  |  | кг | 9 | 9
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 25 | 35
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RYN25G | RYN35G
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 550 x 765 x 285
Вес |  |  | кг | 31 | 34
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48 | 49
| Нагрев | Макс. | дБА | 49 | 50
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | +10~46
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~+24
Хладагент |  |  |  | R410A
Электропитание (VM) |  |  | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц
* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному