## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  | FXMQ125MF | FXMQ200MF | FXMQ250MF
Холодопроизводительность |  | кВт | 14.00 | 22.40 | 28.00
Теплопроизводительность |  | кВт | 8.90 | 13.90 | 17.40
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 359 | 548 | 638
| Hагрев | Вт | 359 | 548 | 638
Расход воздуха | Средний | м3/ мин | 18 | 28 | 35
Уровень звукового давления | Средний | дБА | 42 | 47 | 47
Хладагент |  |  | R410A
Электропитание (V1) |  | B | 1~, 220-240 В, 50 Гц
Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 470 x 744 x 1100 | 470 x 1380 x 1100 | 470 x 1380 x 1100
Вес |  | кг | 86 | 123 | 123
Дополнительное оборудование
Высокоэффективный фильтр | 0.65 | KAFJ372L140 | KAFJ372L280
| 0.9 | KAFJ373L140 | KAFJ373L280
Камера фильтра (требуется для каждого блока) |  | KDJ3705L140 | KDJ3705L280
Фильтр с повышенным сроком службы (моющийся |  | KAFJ371L140 | KAFJ371L280
* Применение данного блока в системе VRV® требует предварительного согласования с поставщиком оборудования