## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА |  |  |  | 2MXU40G | 2MXU50G
Холодопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 4.00 | 5.00
Теплопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 4.40 | 5.70
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.99 | 1.26
| Нагрев | Номинальная | кВт | 0.99 | 1.31
Количество подключаемых внутренних блоков |  |  |  | 2 | 2
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 675 х 765 х 285 | 675 х 765 х 285
Вес |  |  | кг | 45 | 49
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 47 | 48
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 | 50
Трубопровод хладагента | длина: | общая / до вн. блока | м | 30/15 | 30/15
| перепад высот между блоками | между вн. и нар. | м | 15 | 15
|  | между внутренними | м | 7.5 | 7.5
| диаметр труб | жидкость / газ | мм | 6,4х2/9,5х2 | 6,4х2/9,5х1;12,7х1
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | 10~46
| Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15,5
Хладагент |  |  |  | R-410A
Электропитание (VM) |  |  | В | 1~, 220~240B, 50Гц
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | CTXU25G | CTXU35G | CTXU42G | CTXU50G
Холодопроизводительность* |  | Номинальная | кВт | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00
Теплопроизводительность* |  | Номинальная | кВт | 2.70 | 4.05 | 5.10 | 6.00
Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.018 | 0.026 | 0.024 | 0.026
| Нагрев | Номинальная | кВт | 0.021 | 0.028 | 0.030 | 0.032
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./Cр./Мин./Тихий | м3/мин | 9,1/7,1/5,2/3,7 | 10,4/7,7/4,8/3,5 | 9,1/7,7/6,3/5,4 | 10,2/8,6/7,0/6,0
| Нагрев | Макс./Cр./Мин./Тихий | м3/мин | 9,8/7,9/6,2/5,2 | 10,6/8,5/6,4/5,4 | 11,2/9,4/7,7/6,8 | 11/9,3/7,6/6,7
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./Cр./Мин./Тихий | дБА | 38/32/25/22 | 42/34/26/23 | 42/38/33/30 | 43/39/34/31
| Нагрев | Макс./Cр./Мин./Тихий | дБА | 39/34/28/25 | 42/36/29/26 | 42/38/33/30 | 44/39/34/31
Трубопровод хладагента | Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7
Дренажный трубопровод | Диаметр труб | Наружный | мм | 18
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 295 x 800 x 215
Вес |  |  | кг | 9 | 10 | 10 | 10
Электропитание (V) |  |  | В | 1~, 220~240, 50Гц
Дополнительное оборудование
Воздушный шланг (10 м) | KRMH996A10S
Воздушный шланг (15 м) | KRMH996A15S
* Реальную холодопроизводительность при стандартных условиях см. в таблицах комбинаций внутренних блоков мультисистем.