## Лист3
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА |  |  | VAM150F | VAM250F | VAM350F | VAM500F | VAM650F | VAM800F | VAM1000F | VAM1500F | VAM2000F
Расход воздуха |  | м3 / ч | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | 2000
Уровень звукового давления* |  | дБА | 26-27.5 | 26-27 | 31.5-33 | 31.5-33 | 33-34 | 34.5-36 | 35-36 | 38-39 | 38-41
Внешнее статическое давление |  | Па | 69 | 64 | 98 | 98 | 93 | 137 | 157 | 137 | 137
Эффективность теплообмена по температуре |  | % | 74 | 72 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75
Эффективность теплообмена по энтальпии | Охлаждение | % | 58 | 58 | 61 | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61
| Hагрев | % | 64 | 64 | 65 | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 | 66
Габаритные размеры | Высота | мм | 285 | 285 | 301 | 301 | 364 | 364 | 364 | 726 | 726
| Ширина | мм | 776 | 776 | 828 | 828 | 1004 | 1004 | 1004 | 1514 | 1514
| Глубина | мм | 525 | 525 | 816 | 816 | 868 | 868 | 1156 | 868 | 1156
Вес |  | кг | 24 | 24 | 33 | 33 | 48 | 48 | 61 | 132 | 158
Диаметр воздуховода |  | мм | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350
Электропитание (V1) Дополнительное оборудование |  | B | 1~, 230 В, 50 Гц
Пульт управления |  |  | I |  |  |  | BRC301B61
Адаптер для подключения электронагревателя
* Измерение уровня звукового давления производится в режиме теплообмена